Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č.: 018/DG/13-S

návod na použitie

| Názov vet. prípravku | : | WITNESS LH |
| --- | --- | --- |
| Výrobca | : | Zoetis Inc., 16420 Via Esprillo, San Diego, CA 92127, USA |
| Držiteľ rozhodnutia | : | Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14.října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká Republika. |
| Popis prípravku | : | Diagnostická súprava obsahujúca a) 6 vrecúšok, každé obsahuje 1 testovacie zariadenie a vysúšadlo, b) 6 pipiet, c) návod na použitie. |
| Druh obalu | : | Kartónová škatuľka. |
| Druh zvierat | : | Psy, mačky. |
| Charakteristika | : | Diagnostická súprava na identifikáciu nárastu luteinizačného hormónu (LH) – určenia ovulácie u psov. |
| Použitie testu | : | Identifikácia nárastu luteinizačného hormónu (LH) – určenia ovulácie u psov. WITNESS LH v spojení s nemocničným testovaním progesterónu umožňuje identifikovať predovulačný nárast LH a tak určiť načasovanie ovulácie. K ovulácii dochádza 2 dni po náraste LH, oocyty potom vyžadujú ďalšie 2 dni na dozrievanie a budú prítomné 48 až 72 hodín. Rozlíšenie medzi zvieratami po odstránení vaječníkov a sexuálne intaktnými (suky a mačky). WITNESS LH môže byť tiež použitý na rozlíšenie medzi zvieratami po odstránení vaječníkov a sexuálne intaktnými sakami alebo mačkami. |
| Princíp testu | : | Witness LH test poskytuje presné a polo-kvantitatívne meranie luteinizačného hormónu u psov a mačiek. Vykonanie testu je jednoduché a poskytuje rýchle informácie pre veterinárnych lekárov. Test je imunochromatografický, využíva protilátky konjugované so zlatom pre vizualizáciu prítomnosti luteinizačného hormónu. Witness LH test umožňuje identifikovať vzostup hladiny LH. Vzhľadom k tomu, že vzostup hladiny LH sa môže vyskytnúť v priebehu 24 hodín, je dôležité testovať denné vzorky séra. Krv by sa mala odoberať každý deň približne v rovnakom čase počnúc 4. Alebo 5.dňom proestru, alebo keď sa vaginálna cytológia 50% kornifikácie (kornifikácia je definovaná ako bunky so zdrsneným, zauhleným okrajom s alebo bez jadra). Zároveň by sa mal v prvý deň testovania vykonať test na progesterón na určenie jeho základnej úrovne. Ak vyšetrenie prebieha po nástupe ruje, je pravdepodobné, že k nárastu LH už došlo a nemôže byť spätne identifikovaný. Pozitívny výsledok nastáva, keď je prúžok v testovacej oblasti podobne alebo viac intenzívny než kontrolný prúžok. Ak k tomu dôjde, úroveň LH vo vzorke séra je vyššia ako 1 nanogram na mililiter. Kontrolný prúžok lokalizovaný na konci čítacieho okienka slúži na uistenie, že test bol vykonaný správne. |
| Informácie o vzorke | : | Test môže byť vykonaný len so vzorkou séra. Vzorky by nemali byť hemolyzované alebo lipemické. Vzorka by mala byť, ak je to možné, testovaná okamžite po odbere. |
| Postup použitia | : | 1. Nanesenie vzorky • Otvorte vrecúško a umiestnite testovacie zariadenia na plochý, vodorovný povrch. • Pipetu držte vo vertikálnej polohe a naneste tri kvapky vzorky do jamky pre vzorku v okienku (1). • Počas migrácie komplexu vzorky/činidla cez okienko nechajte testovacie zariadenia na rovnom povrchu. 2. Odčítanie výsledkov Počkajte 20 minút a potom pozorujte prítomnosť alebo absenciu ružových prúžkov v čítacích okienkach (2) a (3). |
| Vyhodnotenie výsledkov | : | 1.Validácia • Test je platný, ak je v čítacom okienku (3) prítomný ružový prúžok. 2.Interpretácia • Chýba prúžok v čítacom okienku (2) alebo je prúžok menej intenzívny ako kontrolný prúžok (3): hladina LH je nižšia ako 1 ng/ml • Prúžok je prítomný v čítacom okienku (2) a má podobnú alebo väčšiu intenzitu ako kontrolný prúžok (3): hladina LH je vyššia ako 1 ng/ml Poznámka: • Pozitívny výsledok suky alebo mačky, ktorá nie je v ruji znamená, že vaječníky boli odstránené. Opakujte test za 2 hodiny s čerstvou vzorkou pre potvrdenie výsledkov. Negatívny výsledok poskytuje jednoznačný dôkaz, že suka alebo mačka nepodstúpila odstránenie vaječníkov. • Počas proestru môže dôjsť k malým výkyvom v hladinách LH, zatiaľ čo progesterón zostáva na nízkej základnej úrovni. Hladina progesterónu sa zvyšuje až po preovulačnom náraste LH. Tretí deň po LH vrchole u väčšiny súk dôjde k zvýšeniu hladiny progesterónu nad úroveň 2 ng/ml. Denné testovanie hladiny progesterónu po pozitívnom výsledku WITNESS LH testu umožňuje jednoduché rozlíšenie medzi malými meniacimi sa výkyvmi hladiny LH v proestru a skutočným preovulačným nárastom. Pokiaľ nedôjde k potvrdeniu nárastu hladiny progesterónu do 3 dní od pozitívneho WITNESS LH testu, možno predpokladať, že pozitívny výsledok testu bol spôsobený výkyvom základnej hladiny LH. |
| Spôsob uchovávania | : | Uchovávať v chladničke pri 2 – 8 °C, pred použitím netreba ohrievať na izbovú teplotu. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. |
| Čas použiteľnosti | : | 24 mesiacov. |
| Označenie | : | Len na veterinárne použitie. |