Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 124/DG/18-S

Testovacia súprava na detekciu antigénu parazita Angiostrongylus vasorum u psov Len na veterinárne použitie.

Angio Detect* Test

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro na detekciu antigénu parazita Angiostrongylus vasorum v sére alebo plazme psov. Prítomnosť tohto antigénu v krvi psa naznačuje, že zviera je aktívne infikované parazitom A. vasorum.

Bezpečnostné opatrenia a varovania

- Všetok odpad je potrebné pred likvidáciou náležitým spôsobom dekontaminovať.

Uskladnenie

- Uchovávanie v chlade sa nevyžaduje.

- Testovacie súpravy skladujte pri teplote 4–30°C do dátumu exspirácie.

- Test použite do 30 minút po otvorení uzavretého obalu.

Komponenty súpravy

Informácie o vzorke

- Vzorky musia mať pred vykonaním testu teplotu 18–25°C.

- Je možné použiť sérum alebo plazmu, a to buď čerstvé, alebo uskladnené max. jeden týždeň pri teplote 2–8°C.

- Sérum alebo plazmu je možné pre potreby dlhšieho skladovania zmraziť (pri teplote -20°C alebo nižšej) a následne pred použitím opätovne centrifugovať.

- Hemolyzované alebo lipemické vzorky nebudú mať vplyv na výsledky testov.

Postup testovania

Interpretácia výsledkov testu

Poznámka: Čiarka kontroly (C) sa môže objaviť skôr, ale výsledky budú dokončené až po uplynutí 15 minút.

Citlivosť a špecifita

Opis symbolov

Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/686 224 17

www.idexx.eu/slovakia

SNAP, SNAPshot Dx a 4Dx sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. Alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.

© 2018 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved.

IDEXX Europe B. V.

P.O.Box 1334

NL-2130 EK Hoofddorp

Idexx.com