Príloha k rozhodnutiu č.: 072 /Dg/12-S

NÁVOD NA POUŽITIE

| Názov vet. prípravku | : | Charm MRL BL/TET2 Test, MRL Beta-lactam a tetracyklinový test |
| --- | --- | --- |
| Výrobca | : | Charm Sciences, Inc., 659 Andover Street, Lawrence, Massachusetts, 01843-1032, USA |
| Držiteľ rozhodnutia | : | RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika. |
| Popis prípravku | : | Prúžkové testy sú jednotlivo balené v plastovom obale s odnímateľnou fóliou pre aplikáciu vzorky na prúžkový test (fólia sa po aplikácii vzorky opäť zatvorí). |
| Druh obalu | : | Prúžkové testy sú balené v kontajneroch z lepenky potiahnutej hliníkovou fóliou, uzatvorené plastovým viečkom. |
| Charakteristika | : | Testy na kontrolu rezíduí inhibičných látok (betalaktámových a tetracyklínových liečiv) v surovom mlieku. |
| Použitie testu | : | Podľa návodu na použitie. Citlivosť a selektivita: Surové mlieko prosté beta-laktámov a tetracyklínov vychádza negatívne najmenej u 90% všetkých meraní s 95% istotou. |
| Princíp testu | : | Charm MRL beta-laktamový a tetracyklínový test je imunoreceptorová analýza využívajúca ROSA (Rapid one step assay) laterárnej prietokovej technológie. Vzorka mlieka spôsobuje zafarbenie testovacej zóny a intenzita zafarbenia testovacích prúžkov je vyhodnocovaná čítačkou ROSA Reader alebo EZ reader. Charm MRL beta-laktamový a tetracyklínový test detekuje betalaktámové a tetracyklínové liečivá na úrovni alebo pod úrovňou EU/Codex MRL (maximálne reziduálne limity) do 2 minút. Test je určený pre použitie v príjmových mliekarenských laboratóriách, poľnohospodárskych farmách (kontrola bazénovej dodávky alebo preliečených dojníc) pred napustením do cisterny a v kontrolných laboratóriách. |
| Informácie o vzorke | : | Vzorka surového mlieka musí byť schladená (0 až 15 °C). Test vychladených vzoriek vykonajte do 72 hodín od nadojenia. Ak chcete po testovaní zachovať vzorky alebo kontroly, zamrazte ich pri teplote -15°C alebo nižšie. Viď návod na použitie, dlhodobé skladovanie vzoriek a kontrol. Pri testovaní zamrazenej vzorky, obnoveného sušeného mlieka alebo individuálnej vzorky dojnice s obsahom častíc, vzorku odstreďte (3 minúty pri 1200±200 g) a pre test použite hornú časť. Upozorňujeme, že odstredené vzorky s nízkym obsahom tuku prinášajú zvýšenie citlivosti. Individuálne vzorky kravského mlieka alebo špatne premiešané vzorky s obsahom tuku vyšším ako 6,5% môžu spôsobiť neplatné výsledky. Vzorky pred testovaním dobre premiešajte. Testy je možné vykonávať pri teplote okolia 10 až 30°C v prostredí s prirodzene cirkulujúcim vzduchom. |
| Postup použitia | : | Podľa návodu na použitie. |
| Vyhodnotenie výsledkov | : | Podľa návodu na použitie. |
| Upozornenie | : | Vysoko tučné vzorky mlieka (viac ako 6,5% tuku) môžu spôsobiť neplatné výsledky. Neodčítajte takéto stripy v ROSA čítačke. Tieto testy nie sú určené pre kontrolu pasterizovaného alebo sterilizovaného nlieka. Nečistoty prítomné na povrchu stripu môžu nepriaznivo ovplyvniť čítaciu optiku. Udržujte preto prístroj v čistote a pred použitím zo stripov odstráňte prípadný prach a zvyšky mlieka. ROSA inkubátor musí byť čistý a teplota zobrazená na indikátore by sa mala pohybovať v rozmedzí 56±1°C. Vykonávajte pravidelnú kontrolu teploty. Pokiaľ nevykonávate inkubáciu, nechajte kryt inkubátora privretý, ale nie úplne zatvorený. Zahriatie ROSA inkubátora na prevádzkovú teplotu môže trvať dlhšie ako 10 minút, v závislosti na teplote okolia. |
| Spôsob uchovávania | : | V chladničke pri teplote 0 - 7°C. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. |
| Čas použiteľnosti | : | 12 mesiacov. |

Bez predpisu veterinárneho lekára.

EXP.:

EAN Kód:

Č. šarže: