Príloha k rozhodnutiu č.: 039/DG/07-S

písomnÁ informáciA PRE POUŽÍVATEĽOV

###### Názov diagnostika

###### CHARM MRL test (MRL beta-laktámový test)

###### Výrobca

Charm Sciences, Inv., USA.

###### Držiteľ rozhodnutia o schválení

RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika.

###### Zloženie diagnostika

Detekčné prúžky 20, 100, 400 ks, pozitívna kontrola 10 ml, negatívna kontrola 10 ml,                                         inkubátor na 550C Charm Rosa 1 ks.

###### Popis diagnostika

# Súprava obsahuje  detekčné prúžky, pozitívnu a negatívnu kontrolu  a malý inkubátor.

### Indikačná skupina

Diagnostikum.

### Charakteristika

Test na dôkaz beta laktamových antibiotík v mlieku.

### Veľkosť balenia

Súprava na 20,100,4000 stanovení.

### Princíp testu

Kryciu hliníkovú fóliu odlepte až kým neuvidíte šípky. Vlejte 0.3 ml mlieka do nádobky vedľa testu.

Zakryte pásik fóliou a zatvorte ohrievací blok. Ukončenie  inkubácie signalizuje zariadenie zvukovo

po uplynutí 8 minút. Odstráňte test z  ohrievacieho bloku a prečítajte výsledok. Inkubačná teplota testu

je 550C

Čítanie testu:

Odčítavame vizuálne na základe priloženého vzoru:

Purpurové vyfarbenie  v zone T – negatívny výsledok (mlieko neobsahuje antibiotiká)

Nevyfarbená purpurová línia v zóne T – pozitívny výsledok  (mlieko  obsahuje antibiotiká)

###### Čas použiteľnosti

1 rok.

###### Spôsob uchovávania

Pri  teplote 0 -7oC, v suchu.

###### Likvidácia obalov

Odpadový a nespotrebovaný materiál sa likviduje podľa platných právnych predpisov.

###### Dátum schválenia/ predĺženia

11.5.2007

Len pre laboratórne účely.