Príloha č. 1 k Rozhodnutiu  č.: 048/DG/16-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Názov vet. prípravku	:	MASTEST

Výrobca	: 	UAB „RUVERA“, Žemaitės g. 145, LT-76139 Šiauliai, Litva.

Držiteľ rozhodnutia	: 	UAB „RUVERA“, Žemaitės g. 145, LT-76139 Šiauliai, Litva.

Zloženie	:	Svetlofialový roztok s obsahom 3% aniónových povrchovo aktívnych látok, indikátor, izopropylalkohol, voda.

Popis vet. prípravku	:	Svetlofialový roztok.

Druh a kategória

zvierat	:	Dojnice.

Charakteristika	:	Účinný a spoľahlivý diagnostický veterinárny prípravok na diagnostiku latentných mastitíd. Počet somatických buniek v mlieku je stanovený použitím kalifornského mastitídneho testu (CMT), svetovo najpoužívanejšej metódy. Reakcia je odpočítaná na stupnici. Odporúča sa použitie špeciálnej testovacej podložky. Táto metóda môže byť tiež použitá na určenie pH mlieka.

Oblasť použitia	:	Roztok na diagnostiku latentných mastitíd.

Po zmiešaní Mastestu so vzorkou mlieka, povrchovo aktívne látky oddelia jadrá buniek prítomných v mlieku a uvoľnia DNA, ktorá zmení viskozitu mlieka. Kvôli zmene pH indikátor prítomný v teste zmení farbu roztoku.

Spôsob použitia	:	Reakcia Mastestu s mliekom sa vykonáva na špeciálnej testovacej podložke zmiešaním rovnakých dávok (2 ml mlieka s 2 ml testu, v pomere 1:1). Výsledok je vyhodnotený po 5 až 10 sekundách, pri horizontálnej rotácii podložky. Musia byť posúdené zmeny v hustote a farbe roztoku. Reakcia je ohodnotená na 5 bodovej stupnici.

| Ohodnotenie | Charakteristika | Počet somatických buniek v mlieku (milión/ml) | Stav mliečnej žľazy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 bod | Roztok je homogénny, tekutý, bez viditeľných zmien | do 0,2 | Bez zápalu tkaniva mliečnej žľazy |
| 2 body | Tvoria sa malé vločky; rozpúšťajú sa pri rotácii podložky | 0,15-0,5 | Mierny zápal tkaniva; poruchy sekrécie |
| 3 body | Tvoria sa malé zrazeniny, ktoré sa nerozpúšťajú pri rotácii podložky; zvyšuje sa viskozita roztoku | 0,4-1,5 | Počiatočný zápal tkaniva |
| 4 body | Roztok je viskózny; zrazeniny sa objavia pri rotácii podložky, usadzujú sa na dne podložky, keď sa rotácia zastaví | 0,8-5,0 | Zápal tkaniva (mastitída) |
| 5 bodov | Roztok je hustý a viskózny; v strede podložky je zreteľne viditeľná zrazenina podobná vaječnému bielku | 5,0 a viac | Pokročilý zápal tkaniva (mastitída) |

Farba roztoku sa môže meniť od fialovej alebo malinovej (mlieko je alkalické) až po žltú (mlieko je kyslé). Farba nemá žiadny dopad na výsledok hodnotenia.

Upozornenie	:	Mastest je určený iba na vonkajšie použitie.

Prvé a posledné dni laktácie ako aj počas periódy zasušenia, Mastest môže vykazovať pozitívnu reakciu pri zmiešaní so vzorkou mlieka. V niektorých prípadoch reakcia všetkých štvrtiek vemena môže mať rovnakú intenzitu.

Veľkosť balenia	:	100 ml, 500 ml, 1 000 ml.

Spôsob uchovávania	:	Skladujte tesne uzavreté, na tmavom mieste do 25(C. Mimo dohľadu a dosahu detí. Pri nižšej teplote sa roztok môže zakaliť a tvorí ihličkový sediment. Keď sa roztok zohreje v teplej vode (40-50(C ), roztok sa znovu vyčíri, sediment sa rozpustí a veterinárny prípravok je znovu vhodný na použitie.

Čas použiteľnosti	:	2 roky.

Označenie	:	Len pre zvieratá!

Bez predpisu veterinárneho lekára.