Príloha k rozhodnutiu č.: 009/VZP/12-S

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Názov veterinárnej

zdravotníckej pomôcky		:	ALVIC mikročip

Názov výrobcu	:	Felicxan S.L., Poligono Industrial Romica, Calle K, Parcela 12-C Nave D-1, Apdo. Correos 274, 02080 Albacete, Španielsko.

# Názov držiteľa	:	MVDr. Norbert Róth, Tichá 4, 929 01 Dunajská Streda, SR.

# Cieľový druh zvierat	:	Pes, mačka, fretka, hovädzí dobytok, ovca, koza, ošípané, vtáky, plazy.

Popis vet. prípravku	:	Plastový injektor s mikročipom.

Charakteristika	:	Mikročip v sterilnom aplikátore na nezameniteľné označovanie zvierat.

Spôsob podania	:	Jednorazové podanie.

Spôsob použitia	:	Pred aplikáciou doporučujeme najprv porovnať číslo mikročipov s priloženými samolepkami. Integrovaný systém obsahuje aplikátor a ihlu s mikročipom zatavené v sterilnom obale. Po odstránení ochranného obalu aplikujeme subkutánne. Po aplikácii ešte raz odčítame kód mikročipu.

Miesto aplikácie	:	Pes, mačka, hlodavce – Miestom aplikácie je ľavá strana krku  medzi uchom a plecom, subkutánne, pri dodržaní aseptických podmienok.

HD, ovca, koza, ošípaná – Najvhodnejším miestom aplikácie je báza ušnice, ktorá sa po odporazení následne konfiškuje.

Jašterice – medzi hlavu a ľavú prednú nohu subkutánne.

Had – Na ľavú stranu krku, subkutánne, pri natiahnutom zvierati.

Korytnačky – Nad ľavú prednú nohu pri prechode malých a veľkých šupín. Minimálna veľkosť korytnačky by mala byť 10 cm.

Veľkosť balenia	:	1 ks, 10 ks.

Spôsob uchovávania	:	Uchovávať pri teplote 0 – 30 °C. Mimo dosahu a dohľadu detí.

Čas použiteľnosti	:	Dátum exspirácie označuje len dátum ukončenia sterility, nie funkčnosti mikročipu.

Označenie	:	Len pre zvieratá.

EXSP.:

EAN kód:

Č. šarže: