Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 052/DG/05-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Názov vet. prípravku:		PrioSTRIP BSE Kit

Výrobca:	Appliedbiosystems, Platinastraat 33, 8211 AR Lelystad, Holandsko.

Držiteľ rozhodnutia:	O.K. Servis BioPro s.r.o., Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, Česká republika.

Zloženie:	Homogenizačný pufer (5 x konc.) 3 x 220 ml

Tráviaci pufer 1 x 7,5 ml

Tráviace doštičky 5 ks

Krycia fólia 10 ks

Proteáza K 7,5 ml

Zastavovací roztok 7,5 ml

Vzorkový pufer 80 ml

Testovacia doštička 5 ks

Pufer na riedenie konjugátu 50 ml

Konjugát 5 ml

Priostripové hrebene 10 sáčkov po 6 ks

Pozitívna kontrola 5 ml

Popis vet. prípravku:	Testovacia súprava na rýchlu in-vitro detekciu TSE súvisiaceho s PrPSC.

Druh a kategória zvierat:	Hovädzí dobytok.

Charakteristika:	Imunochromatografická metóda určená na detekciu PrPSC.

Spôsob použitia:	Viď. pracovný postup.

Upozornenia:	Len na veterinárne použitie. Len na in-vitro použitie.

Veľkosť balenia:                    480 reakcií (470 vzoriek).

Spôsob uchovávania:	Pri teplote 2-8°C.

Čas použiteľnosti:	2 roky.

Likvidácia odpadu:	Homogenizáty a vymývacie roztoky musia byť zlikvidované v súlade s národnými bezpečnostnými smernicami.

Schvaľovacie číslo: 052/DG/05-S