Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 022/DG/16-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Len na veterinárne použitie.

Názov a použitie

IDEXX Bluetongue Competition je enzýmový imunotest na detekciu protilátok proti VP7 proteínu z Bluetongue vírusu (BTV) v jednotlivých vzorkách z plazmy a séra hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

Všeobecné informácie

Bluetongue (Katarálna horúčka) je vírusové ochorenie postihujúce ovce, kozy, hovädzí dobytok a divo žijúce prežúvavce. Choroba je prenášaná hmyzom rodu Culicoides a klinické príznaky zahŕňajú silnú zápalovú reakciu a prekrvenie, sprevádzané vysokou horúčkou, opuchom jazyka a tváte, ulceráciu a krvácanie do sliznice. Choroba je spôsobená Bluetongue vírusom (BTV) katarálnej horúčky oviec, čo je segmentovaný RNA Orbivírus z čeľade Reoviridae.  Je známych 24 sérotypov: medzi BTV vírusovými proteínmi je VP7 prítomný pri všetkých známych 24 sérotypoch, silne imunogénny a špecifický pre BTV.

Popis a princíp testu

Mikrotitračné doštičky sú pokryté rekombinantným VP7 proteínom. Vzorky sú pred testovaním zriedené a inkubované v jamkách. Počas inkubácie vzorky v pokrytých jamkách, VP7 špecifické protilátky vytvoria imunokomplex s VP7 proteínom. Po pridaní protilátkového enzýmového konjugátu v prítomnosti protilátok VP7 je konjugát blokovaný a nemôže sa naviazať na zodpovedajúce epitopy. V prípade neprítomnosti VP7 protilátok sa pridaný konjugát naviaže na zodpovedajúce epitopy. Nenaviazaný konjugát je premytý a je pridaný enzýmový substrát (TMB). V prítomnosti enzýmu je substrát oxidovaný a vzniká modrá zlúčenina, ktorá sa po pridaní blokátora mení na žltú. Ďalší vývoj sfarbenia je inverzne úmerný množstvu prítomných protilátok VP7 vo vzorke. Výsledok testu získame porovnaním optickej hustoty vzorky a negatívnej kontroly.

| Reagecie | Objem |
| --- | --- |
| 1 | BTV-VP7 proteínom potiahnutá mikrodoštička | 5 | 10 |
| 2 | Pozítívna kontrola | 1 x 1.0 ml | 1 x 1.0 ml |
| 3 | Negatívna kontrola | 1 x 1.0 ml | 2 x 1.0 ml |
| 4 | Konjugátový koncentrát (20X) | 1 x 4.0 ml | 2 x 4.0 ml |
| 5 | D Riediaci pufer N.2 | 1 x 120 ml | 1 x 120 ml |
| A | TMB Substrát N.12 | 1 x 60 ml | 1 x 120 ml |
| B | Stop roztok N.3 | 1 x 60 ml | 1 x 120 ml |
| C | Premývací koncentrát (20X) | 1 x 100 ml | 2 x 100 ml |
| Ostatné zložky: uzatvárateľné vrecúško | 1 | 1 |

Poznámka: Pozrite si tabuľku na konci návodu pre popis symbolov použitých v návode a na štítkoch reagencií tohto kitu.

Uchovávanie

Uchovávajte reagenčné roztoky pri teplote 2–8°C. Pri správnom uchovávaní sú reagenčné roztoky stabilné až do dátumu exspirácie.

Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou Kitu

- Presné mikropipety alebo multi-dispenzné mikropipety.

- Jednorazové pipetovacie špičky.

- Odmerný valec so stupnicou na premývací roztok.

- Čítačka 96-jamkovej mikrotitračnej doštičky (opatrená 450 nm filtrom).

- Premývačka mikrotitračnej doštičky (manuálna, semi-automatický alebo  automatický systém)

- Na prípravu reagenčných roztokov používajte len destilovanú alebo deionizovanú vodu.

- Kryty na mikrotitračné doštičky (krycia, hliníková fólia alebo priľnavá).

- Vortex alebo iná centrifúga.

- Shaker na premiešavanie mikrotitračnej doštičky.

Upozornenia a varovania

- Zaobchádzajte so všetkým biologickým materiálom ako s potenciálne infekčným.

- Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí a tváre pri  zaobchádzaní so vzorkami a reagenciami.

- Pre ďalšie informácie si prečítajte Bezpečnostné listy produktu.

- Pozrite si na konci tohto návodu nebezpečenstvá a varovania pri práci s reagenčnými roztokmi.

Laboratórna práca

- Optimálne výsledky získame striktným dodržiavaním tohto postupu práce.  Dodržiavanie presnosti pri pipetovaní, dodržiavanie časového harmonogramu a starostlivé premývanie je nevyhnutné. Je potrebné použiť na každú vzorku a kontrolu novú pipetovaciu špičku.

- Nevystavujte TMB roztok silnému svetlu alebo oxidačným činidlám. Pri práci s TMB roztokom pracujte s čistým sklom alebo plastovými laboratórnymi pomôckami.

- Všetok odpadový materiál by mal byť pred likvidáciou príslušne dekontaminovaný.  Nakladať s odpadom v súlade s lokálnymi, regionálnymi a národnými nariadeniami.

- Predchádzajte kontaminácii zložiek kitu. Nenalievajte nepoužité reagenčné roztoky späť do zásobných fliaš.

- Nepoužívajte kit po dátume exspirácie.

Príprava reagencií

Premývací roztok

Premývací koncentrát (20X) musí byť pred použitím zriedený 1:20 destilovanou/deionizovanou vodou (t. j. 15 ml premývacieho koncentrátu (20X) do 285 ml  destilovanej vody). Tento roztok je následne nazývaný ako "Premývací roztok".

Poznámka: Premývací koncentrát (20X) musí byť uchovávaný pri teplote 18–26°C a dôkladne premiešaný, aby sa zabezpečilo rozpustenie všetkých vyzrážaných solí. Premývací roztok je stabilný do troch dní pri skladovaní pri teplote 2–8°C.

Konjugát

Konjugátový koncentrát (20X) musí byť zriedený 1:20  premývacím roztokom.

Poznámka: Zriedený roztok konjugátu je stabilný 8 hodín pri teplote 18–26°C.

Postup pri testovaní

Všetky použité reagenčné roztoky pri tomto teste musia mať teplotu 18–26°C. Zamiešanie reagenčných roztokov musí prebiehať jemným vírením.

| 1 | Zoberte pokryté doštičky a označte pozície vzoriek. Ak použijete len časť doštičky, odkryte len potrebné množstvo jamiek na testované vzorky. Zvyšné jamky uzatvorte s desikantom v uzatvárateľnom vrecúšku a vráťte do teploty 2–8°C. |
| --- | --- |
| 2 | Vypustite 80 μl riediaceho puferu N.2 do každej jamky. |
| 3 | Vypustite 20 μl NERIEDENEJ Negatívnej kontroly (NC) do duplicitných jamiek. |
| 4 | Vypustite 20 μl NERIEDENEJ Pozitívnej kontroly (PC) do jednej jamky. |
| 5 | Vypustite 20 μl NERIEDENEJ vzorky do každej jamky. |
| 6 | Zmiešajte obsah mikrojamiek jemným poklepkaním alebo použitím shakera. |
| 7 | Zakryte doštičku a inkubujte 45 minút (±3 min.) pri 18–26°C. |
| 8 | Pridajte 100 μl ZRIEDENÉHO konjugátu do každej jamky. |
| 9 | Zakryte doštičku a inkubujte 45 minút (±3 min.) pri 18–26°C. |
| 10 | Odstráňte roztok a premyte každú jamku 3-krát približne s 300 μL premývacieho roztoku. Predchádzajte vysušeniu doštičky medzi premývaním a pridaním ďalšieho reagenčného roztoku. Po konečnom premytí osušte každú doštičku absorbčným materiálom na odstránenie zvyškového premývacieho roztoku. |
| 11 | Pridajte 100 μl TMB substrátu N.12 do každej jamky. |
| 12 | Inkubujte 10 minút (±3 min.) pri 18–26°C, chránené pred priamym svetlom. |
| 13 | Pridajte 100 μl Stop roztoku N.3 do každej jamky. |
| 14 | Zmerajte a zapíšte hodnotu absorbancie vzoriek a kontrol pri 450 nm. |

Poznámka: V prípade použitia robotiky je povolené počas inkubácie nepoužívať prekrytie doštičky v inkubačnej komore. Použitie robotiky je tiež nezlučiteľné s jemným premiešavaním alebo vírením doštičky. Doštičky pred čítaním môžu byť uchovávané až počas 1 hodiny v tmavej miestnosti.

| 15 | Výpočty: |
| --- | --- |
| Kontrola |
| NCx = NC1 A(450) + NC2 A(450) 2 |
| Kritériá validity |
| 0.700 ≤ NCx ≤ 3.000 | S/N % PC A(450) < 20 % |
| Pri neplatných výsledkoch može byť chybná technika prípravy a je potrebné test opakovať podľa priloženého návodu. |
| Vzorky |
| S/N % = 100 X Vzorka A(450) NCx |
| 16 | Interpretácia: |
| Negatívna | Podozrivá | Pozitívna |
| S/N %≥80 | 70 < S/N % < 80 | S/N% ≤ 70 |
| Poznámka: IDEXX má dostupné prístroje a softverové systémy, ktoré umožňujú vypočítať výsledky a ponúkajú zhrnutie dát. |

Pre technickú podporu:

Kontaktujte Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, SR Tel.: +42145 54 000 40

IDEXX USA Tel: +1 800 548 9997 or +1 207 556 4895

IDEXX Europe Tel: +800 727 43399Contact your IDEXX area manager or distributor or visit our website: idexx.com/contactlpd

IDEXX and Test With Confidence are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries

© 2020 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved.

Varovanie

H317/H412/P280/P302+P352/P333+P313

Pozitívna kontrola / Negatívna kontrola / Riediaci pufer N.2 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

H317/P280/P302+P352/P333+P313 Konjugátový koncentrát (20X) - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. H314/H317/H318/H412/P280/P301+P330+P331/P303+P361+P353/P304+P340/P305+P351+P338

Stop roztok – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte vracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Vysvetliky symbolov Číslo šarže Sériové číslo Katalógové číslo Diagnostika in vitro Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve Pozitívna kontrola Negatívna kontrola Použiteľné do dátumu Dátum výroby Výrobca Obmedzenia teploty Konzultovať návod na použitie Zásadná zmena v návode na použitie

IDEXX Laboratories, Inc.

One IDEXX Drive

Westbrook, Maine 04092

USA

Manufacturer

IDEXX Montpellier SAS

326 rue de la Galéra

34090 Montpellier

France

EU-Representative

IDEXX Europe B.V.

P.O. Box 1334

2130 EK Hoofddorp

The Netherlands                                                                                                                                                                    idexx.com

# Text boxes

Bluetongue Virus (BTV) VP7 Antibody Test Kit