Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 039/DG/16-S

IDEXX LEUKOSIS SERUM X2

Len na veterinárne použitie.

Názov a použitie

IDEXX Leukosis Serum X2 Test Kit poskytuje rýchlu, jednoduchú, senzitívnu a špecifickú metódu detekcie protilátok proti vírusu bovínnej leukémie (BVL) v jednotlivých vzorkách a súboroch vzoriek do 10 individuálnych vzoriek z plazmy a séra hovädzieho dobytka.

Popis a princíp testu

Mikrotitračné doštičky sú pokryté inaktivovaným antigénom. Vzorky sú pred testovaním zriedené a inkubované v jamkách. Špecifické protilátky pre BVL vytvoria imunokomplex antigén/protilátka na povrchu doštičky. Nenaviazaný materiál je premytý a odstránený. Následne je pridaný anti-ruminantný IgG konjugát, ktorý sa viaže na protilátkový komplex s BVL antigénom. Nenaviazaný konjugát je premytý a pridáme substrát. Stupeň sfarbenia (meranie optickej hustoty pri 450nm), ktoré vzniká je priamo úmerný množstvu špecifických protilátok proti BVL vo vzorke. Výsledok testu získame porovnaním optickej hustoty (OD) vzorky a Pozitívnej kontroly.

| Reagencie | Objem |
| --- | --- |
| 1 | BLV Antigénom pokrytá doštička | 10 |  |
| 2 | Pozitívna kontrola | 1 x 1.5 ml |  |
| 3 | Negatívna kontrola | 1 x 1.5 ml |  |
| 4 5 | Konjugát Roztok na riedenie vzoriek | 1 x 110 ml 1 x 110 ml |  |
| A | TMB Substrát N.12 | 1 x 100 ml |  |
| B | Stop roztok N.3 | 1 x 100 ml |  |
| C | Premývací koncentrát (10X) | 1 x 480 ml |  |
| Ostatné zložky: uzatvárateľné vrecúško 1 | 1 |  |

Poznámka: Pozrite si tabuľku na konci návodu pre popis symbolov použitých v návode a na štítkoch reagencií tohto kitu.

Uchovávanie

Uchovávajte reagenčné roztoky pri teplote 2–8°C. Pri správnom uchovávaní sú reagenčné roztoky stabilné až do dátumu exspirácie.

Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou Kitu

- Presné mikropipety alebo multi-dispenzné mikropipety.

- Jednorazové pipetovacie špičky.

- Odmerný valec so stupnicou na premývací roztok.

- Čítačka 96-jamkovej mikrotitračnej doštičky (opatrená 450 nm filtrom).

- Premývačka mikrotitračnej doštičky (manuálna, semi-automatický alebo automatický systém).

- Na prípravu reagenčných roztokov používajte len destilovanú alebo deionizovanú vodu.

- Kryty na mikrotitračné doštičky (krycia, hliníková fólia alebo priľnavá).

- Vortex alebo iná centrifúga.

- Inkubátor schopný udržiavať teplotu +37°C (±3°C).

Upozornenia a varovania

- Zaobchádzajte so všetkým biologickým materiálom ako s potenciálne infekčným.

- Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí a tváre pri zaobchádzaní so vzorkami a reagenciami.

- Pre ďalšie informácie si prečítajte Bezpečnostné listy produktu.

- Pozrite si na konci tohto návodu nebezpečenstvá a varovania pri práci s reagenčnými roztokmi.

Laboratórne zásady

- Optimálne výsledky získame striktným dodržiavaním tohto postupu práce.

Dodržiavanie presnosti pri pipetovaní, dodržiavanie časového harmonogramu           a starostlivé premývanie je nevyhnutné. Je potrebné použiť na každú vzorku a kontrolu novú pipetovaciu špičku.

- Nevystavujte TMB roztok silnému svetlu alebo oxidačným činidlám. Pri práci s TMB roztokom pracujte s čistým sklom alebo plastovými laboratórnymi pomôckami.

- Všetok odpadový materiál by mal byť pred likvidáciou príslušne dekontaminovaný.  Nakladať s odpadom v súlade s lokálnymi, regionálnymi a národnými nariadeniami.

- Predchádzajte kontaminácii zložiek kitu. Nenalievajte nepoužité reagenčné roztoky späť do zásobných fliaš.

- Nepoužívajte kit po dátume exspirácie.

Príprava premývacieho roztoku

Premývací koncentrát (10X) musí byť uchovávaný pri teplote 18–26°C a dôkladne premiešaný, aby sa zabezpečilo rozpustenie všetkých vyzrážaných solí. Premývací koncentrát musí byť pred použitím zriedený 1:10 destilovanou/deionizovanou vodou (1 dielik koncentrátu s 9 dielikmi  destilovanej vody, t. j. 100 ml Premývacieho roztoku (10x) + 900 ml destilovanej vody). Ak je riedenie robené v sterilnom prostredí, môže byť premývací roztok uchovávaný jeden týždeň pri teplote 2 - 8°C.

Postup pri testovaní

Všetky použité reagenčné roztoky pri tomto teste musia mať teplotu 18–26°C. Zamiešanie reagenčných roztokov musí prebiehať jemným vírením.

| 1 | Zoberte pokryté doštičky a označte pozície vzoriek. Ak použijete len časť doštičky, odkryte len potrebné množstvo jamiek na testované vzorky. Zvyšné jamky uzatvorte s desikantom v uzatvárateľnom vrecúšku a vráťte do teploty 2–8°C. |
| --- | --- |
| 2 | Pridajte 90 μl Roztoku na riedenie vzoriek do každej jamky. |
| 3 | Vypustite 10 μl neriedenej Pozitívnej j kontroly (PC) do duplicitných jamiek. |
| 4 | Vypustite 10 μl neriedenej Negatívnej kontroly (NC) do duplicitných jamiek. |
| 5 | Vypustite 10 μl neriedenej vzorky (individuálnej alebo súborovej) do príslušných jamiek. |
| 6 | Zmiešajte obsah mikrojamiek jemným poklepkaním alebo použitím shakera. |
| 7 | Zakryte doštičku a inkubujte 60 minút (±5 min.) pri 37°C (±3°C) alebo 14–18 hodín pri 18 - 26°C. Za obe možnosti je treba doštičku hermeticky uzavrieť alebo prikryť a inkubovať vo vlhkej komore, aby sa predišlo odparovaniu vzorky. |
| 8 | Odstráňte roztok a premyte každú jamku 3-krát približne s 300 μl premývacieho roztoku. Predchádzajte vysušeniu doštičky medzi premývaním a pridaním ďalšieho reagenčného roztoku. Po konečnom premytí osušte každú doštičku absorbčným materiálom na odstránenie zvyškového premývacieho roztoku. |
| 9 | Vypustite 100 μl konjugátu do každej jamky. |
| 10 | Zakryte doštičku a inkubujte 60 minút (±5 min.) pri 37°C (±3°C). Doštička musí byť tesne uzavretá a inkubovaná vo vlhkej komore, aby sa predišlo odparovaniu. |
| 11 | Opakujte krok 8. |
| 12 | Vypustite 100 μl TMB Substrátu N.12 do každej jamky. |
| 13 | Inkubujte 15 minút (±1 min.) pri 18–26°C. |
| 14 | Vypustite 100 μl Stop roztoku N.3 do každej jamky. |
| 15 | Odčítajte výsledky pri vlnovej dĺžke 450 nm. Poznámka: Odčítanie výsledkov z mikrodoštičiek musí byť urobené do dvoch hodín po podaní Stop roztoku. |
| 16 | Výpočet: |
| Kontroly |
| NCx = NC1 A(450) + NC2 A(450) 2 | PCx = PC1 A(450) + PC2 A(450) 2 |
| Kritériá | validity |
| NCx ≤ | 0.500 PCx ≤ 2.000 PCx – NCx ≥0.300 |

Pri neplatných výsledkoch môže byť chybná technika prípravy a je potrebné test opakovať podľa priloženého návodu.

| Vzorky |
| --- |
| S/P % = 100 x Vzorka A(450)-NCx PCx - NCx |  |
| 17 Interpretácia: Individuálne vzorky Negatívna Suspektná Pozitívna S/P % < 30 30 ≤ S/P % < 40 S/P % ≥40 |
| Ak vzorka zostáva suspektná aj po druhom testovaní, je potrebné pripraviť novú vzorku od tohto zvieraťa a túto podrobiť analýze znova. Ak aj nová vzorka zostáva suspektná, mala by byť zvážená epidemiologická situácia. Súbor do 10 vzoriek Negatívne Pozitívne S/P % < 20 S/P % ≥ 20 Ak súbor vykazuje pozitívny výsledok, je potrebné každú vzorku pripraviť jednotlivo a znova analyzovať. Poznámka: IDEXX má dostupné prístroje a softvérové systémy, ktoré umožňujú vypočítať výsledky a percentuálne hodnoty a ponúkajú zhrnutie dát. Pre technickú podporu: Kontaktujte Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, SR Tel.: 045 54 000 40, info@cymedica.sk IDEXX USA Tel: +1 800 548 9997 or +1 207 556 4895 IDEXX Europe Tel: +800 727 43399Contact your IDEXX area manager or distributor or visit our website: idexx.com/contactlpd IDEXX and Test With Confidence are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries © 2019 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. |

VAROVANIA

H317 / P280 / P302+P352 / P333 + P313 Pozitívna kontrola / Negatívna kontrola- Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. H317 / H318 / P280 / P302+P352 / P305+P351+P338 / P333+P313

Roztok na riedenie vzoriek –

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

H314 / H317 / H318 / H412 / P280 / P301+P330+P331 / P303+P361+P353 / P304+P340 / P305+P351+P338

Stop roztok – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte vracanie. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Vysvetlivky symbolov Číslo šarže Sériové číslo Katalógové číslo Diagnostika in vitro Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve Pozitívna kontrola Negatívna kontrola Použiteľné do dátumu Dátum výroby Výrobca Obmedzenia teploty Konzultovať návod na použitie Zásadná zmena v návode na použitie

IDEXX Laboratories, Inc.

One IDEXX Drive

Westbrook, Maine 04092

USA

Manufacturer

IDEXX Switzerland AG

Stationsstrasse 12

CH-3097 Liebefeld-Bern

Switzerland

EU-Representative

IDEXX Europe B.V.

P.O. Box 1334

2130 EK Hoofddorp

The Netherlands

Idexx.com

# Text boxes

IDEXX LEUKOSIS SERUM X2

Bovínny vírus leukémie (BLV) Antibody Test KIT