Príloha č. 1 k Rozhodnutiu  č.: 018/DG/22-S

NÁVOD NA POUŽITIE

IDEXX BVDV Ag POC

Rýchly test na dôkaz protilátok proti vírusu bovínnej vírusovej diarrhey (BVDV) pri zvieratách s perzistujúcou infekciou z výrezu z tkaniva ušného boltca.

Preventívne opatrenia

• So všetkým biologickým materiálom zaobchádzajte ako s materiálom, ktorý môže prenášať BVDV.

• Dbajte na to, aby nedošlo k vzájemnej kontaminácii nástrojov na odber vzoriek.

• Nepipetujte ústami.

• Nepoužívajte opakovane pipety, ktoré boli v kontakte so vzorkou.

• V prostredí, v ktorom sa pracuje so vzorkami alebo súčasťami testu, nejedzte, nepite ani nefajčite.

• Nekombinujte súčasti testov rôznych šarží.

• Všetok odpadový materiál pred likvidáciou starostlivo dekontaminujte.

Súčasti testu a skladovanie:

• Desať testov s pipetami.

• Dve fľaštičky pufru s objemom 4,5 ml.

Skúmavky na vzorky výrezov kože z ušného boltca je možné zakúpiť zvlášť.

Jamka	Okienko na zobrazenie

na vzorku	výsledkov

Druhy platných vzoriek a požiadavky na uchovávanie

• Výrezy kože z ušného boltca: ≥2 mm, zvieratá akéhokoľvek veku

|  | 18–30˚C | 2–8˚C | ≤ –20˚C |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrez z tkaniva ušného boltca | ≤ 3 dni | ≤ 7 dní | dlhodobo |

Postup vykonania testu

1

Všetky vzorky a súčasti testu temperujte na izbovú teplotu.

2

Len pre výrez kože z ušného boltca

Vložte výrez kože do skúmavky a postupujte nasledovne:

• 	V prípade malého výrezu kože (≥ 2–3 mm): pridajte 8 kvapiek pufru.

V prípade veľkého výrezu kože (≥ 1 cm): pridajte 16 kvapiek pufru.

• 	Krúživým pohybom premiešajte.

• 	Nechajte máčať po dobu 5 minút až 3 dní.

3

Položte testovaciu doštičku na vodorovný povrch a následne pomocou priloženej pipety pridajte 1 kvapku vzorky do jamky na testovacej doštičke, určenej na vzorku.

4

V priebehu 1 minúty po vykonaní kroku č. 3 pridajte do jamky so vzorkou 2 kvapky pufru a zapnite časomieru.

Poznámka: Ak do 30 sekúnd po pridaní pufru neprejde žiadna kvapalina výsledkovým okienkom, pridajte 1 ďalšiu kvapku pufru do jamky so vzorkou.

5

Po uplynutí 15 – 30 minút odčítajte výsledky testu.

Vyhodnotenie výsledkov testu

Poznámka: Čiara kontroly sa môže  zafarbiť rýchlejšie, avšak výsledky nie sú platné  skôr ako o 15 minút od chvíle, kedy ste do jamky so vzorkou pridali pufer.

C = kontrola	T = test

Pozitívny výsledok

Červená farba čiary testu

je intenzívnejšia ako pozadie.

Negatívny výsledok

Červená farba čiary testu

je rovnaká ako pozadie alebo

menej intenzívna ako pozadie.

Neplatný výsledok

Ak farebné pozadie zakrýva

výsledok testu alebo ak sa

čiara kontroly nesfarbí, je potrebné

test opakovať.

Držiteľ rozhodnutia o schválení:

IDEXX Europe B. V.

Scorpius 60

Building F

2132 LR Hoofddorp,

Holandsko

Schvaľovacie číslo: 018/DG/22-S

© 2012 IDEXX Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena. • 09-71778-00

Test With Confidence je obchodní značka nebo registrovaná obchodní známka společnosti IDEXX Laboratories, Inc. nebo jejích poboček v USA a/nebo jiných zemích. Zásady společnosti IDEXX vztahující se k ochraně dat jsou uvedeny na internetových stránkách idexx.com.