Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 163/DG/22-S

Brucella ovis Antibody Test Kit IDEXX Brucella ovis

Len na veterinárne použitie.

Názov a použitie

IDEXX Brucella ovis poskytuje rýchlu, jednoduchú, senzitívnu a špecifickú metódu detekcie protilátok proti Brucella ovis  (B. ovis) vo vzorkách séra a plazmy oviec.

Popis a princíp testu

Mikrotitračné doštičky sú pokryté inaktivovaným antigénom. Vzorky sú pred testovaním zriedené a inkubované v jamkách. Protilátky špecifické proti B. ovis vytvoria komplex antigén/protilátka na povrchu doštičky. Nenaviazaný materiál je premytý a odstránený. Následne je pridaný anti-ruminantný IgG konjugát chrenovej peroxidázy, ktorý sa naviaže na protilátkový komplex s B. ovis antigénom. Následne je nenaviazaný konjugát premytý a pridá sa roztok substrátu. Stupeň sfarbenia, ktoré vzniká, je priamo úmerné množstvu špecifických protilátok proti B. ovis prítomných vo vzorke. Výsledok testu získame porovnaním optickej hustoty (OD) vzorky a Pozitívnej kontroly.

| Reagencie | Objem |
| --- | --- |
| 1 1 | B. ovis Antigénom pokrytá doštička | 2 ks |  |
| 2 2 | Pozitívna kontrola | 1 x 0.4 ml |  |
| 3 3 | Negatívna kontrola | 1 x 0.4 ml |  |
| 4 4 | Konjugát | 1 x 24 ml |  |
| A | TMB Substrát N.12 | 1 x 20 ml |  |
| BB | Stop roztok N.3 | 1 x 20 ml |  |
| CC | Premývací koncentrát (10X) | 2 x 100 ml |  |
| Ostatné zložky: Uzatvárateľné vrecúško | 1 1 ks |  |

Poznámka: Pozrite si tabuľku na konci návodu pre popis symbolov použitých v návode a na štítkoch reagencií tohto kitu.

Uchovávanie

Uchovávajte reagenčné roztoky pri teplote 2–8°C. Pri správnom uchovávaní sú reagenčné roztoky stabilné až do dátumu exspirácie.

Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou Kitu

- Presné mikropipety alebo multi-dispenzné mikropipety.

- Jednorazové pipetovacie špičky.

- Odmerný valec so stupnicou na premývací roztok.

- Čítačka 96-jamkovej mikrotitračnej doštičky (opatrená 450 nm filtrom).

- Premývačka mikrotitračnej doštičky (manuálna, semi-automatický alebo automatický systém).

- Na prípravu reagenčných roztokov používajte len destilovanú alebo  dejonizovanú vodu.

- Kryty na mikrotitračné doštičky (krycia, hliníková fólia alebo priľnavá).

- Vortex alebo iná centrifuga.

- Inkubátor schopný udržiavať teplotu +37°C (±3°C).

Upozornenia a varovania

- Zaobchádzajte so všetkým biologickým materiálom ako s potenciálne infekčným.

- Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí a tváre pri zaobchádzaní so vzorkami a reagenciami.

- Pre ďalšie informácie si prečítajte Bezpečnostné listy produktu.

- Pozrite si na konci tohto návodu nebezpečenstvá a varovania pri práci s reagenčnými roztokmi.

Laboratórna práca

- Optimálne výsledky získame striktným dodržiavaním tohto postupu práce.

Dodržiavanie presnosti pri pipetovaní, dodržiavanie časového harmonogramu            a starostlivé premývanie je nevyhnutné. Je potrebné použiť na každú vzorku a kontrolu novú pipetovaciu špičku.

- Nevystavujte TMB roztok silnému svetlu alebo oxidačným činidlám. Pri práci s TMB roztokom pracujte s čistým sklom alebo plastovými laboratórnymi pomôckami.

- Všetok odpadový materiál by mal byť pred likvidáciou príslušne dekontaminovaný.  Nakladať s odpadom v súlade s lokálnymi, regionálnymi a národnými nariadeniami.

- Predchádzajte kontaminácii zložiek kitu. Nenalievajte nepoužité reagenčné roztoky späť do zásobných fliaš.

- Nepoužívajte kit po dátume exspirácie.

Príprava premývacieho roztoku

Premývací koncentrát (10X) musí byť vytemperovaný pri teplote 18 – 26°C a dôkladne premiešaný, aby sa zabezpečilo rozpustenie všetkých vyzrážaných solí. Premývací koncentrát musí byť pred použitím zriedený 1:10 destilovanou/deionizovanou vodou (t. j. 30 ml koncentrátu do 270 ml destilovanej vody na jednu testovaciu doštičku). Ak je riedenie urobené v sterilnom prostredí, môže byť premývací roztok uchovávaný jeden týždeň pri teplote 2 -8°C.

Príprava vzoriek a kontrol

Zrieďte každú vzorku a kontroly 1:200 v skúmavke použitím premývacieho roztoku.

Postup pri testovaní

Všetky použité reagenčné roztoky pri tomto teste musia mať teplotu 18–26°C.

Zamiešanie reagenčných roztokov musí prebiehať jemným vírením.

| 1 | Zoberte pokryté doštičky a označte pozície vzoriek. Ak použijete len časť doštičky, odkryte len potrebné množstvo jamiek na testované vzorky. Zvyšné jamky uzatvorte s desikantom v uzatvárateľnom vrecúšku a vráťte do teploty 2–8°C. |
| --- | --- |
| 2 | Napipetujte 100 μl zriedenej Pozitívnej kontroly (PC) do duplicitných jamiek. |
| 3 | Napipetujte 100 μl zriedenej Negatívnej kontroly (NC) do duplicitných jamiek. |
| 4 | Napipetujte 100 μl zriedených vzoriek do príslušných jamiek. |
| 5 6 | Zakryte doštičku a inkubujte 1 hodinu (± 10 min.) pri 37°C (±3°C). Doštičku hermeticky uzavrite alebo prikryte a inkubujte vo vlhkej komore, aby ste predišli odparovaniu vzoriek. Odstráňte roztok a premyte každú jamku 3-krát približne s 300 μl premývacieho roztoku. Predchádzajte vysušeniu doštičky medzi premývaním a pridaním ďalšieho reagenčného roztoku. Po konečnom premytí osušte každú doštičku absorbčným materiálom na odstránenie zvyškového premývacieho roztoku. |
| 7 | Napipetujte 100 μl konjugátu do každej jamky. |
| 8 | Zakryte doštičku a inkubujte 1 hodinu (± 10 min.) pri 37°C (±3°C). Doštičku hermeticky uzavrite alebo prikryte a inkubujte vo vlhkej komore, aby ste predišli odparovaniu vzoriek. |
| 9 | Opakujte krok 6. |
| 10 | Napipetujte 100 μl TMB Substrátu N.12 do každej jamky. |
| 11 | Inkubujte 15 minút (±1 min.) pri 18–26°C. |
| 12 | Napipetujte 100 μl Stop roztoku N.3 do každej jamky. |
| 13 | Odčítajte výsledky pri 450 nm. |
| 14 | Výpočet: |
|  | Kontroly |  |
|  | NCx = NC1 A(450) + NC2 A(450) PCx = PC1 A(450) + PC2 A(450) 2 2 |
| Kritériá | validity |
| NCx ≤ | 0.500 PCx ≤ 2.500 PCx - NCx ≥ 0.300 |
| Odčítanie výsledkov z mikrodoštičiek musí byť urobené do dvoch hodín po podaní Stop roztoku. Pri neplatných výsledkoch môže byť chybná technika prípravy a je potrebné test zopakovať podľa priloženého návodu. |  |
| Vzorky |
| S/P % = 100 x Vzorka (450) A - NCx PCx- NCx |  |
| Ak vzorka zostáva suspektná aj po druhom testovaní, je potrebné pripraviť novú vzorku od tohto zvieraťa a túto podrobiť analýze znova. Ak aj nová vzorka zostáva suspektná, mala by byť zvážená epidemiologická situácia. |
| 15 Interpretácia: V stádach historicky bez B. ovis1 Iba negatívne výsledky pravidelných testov a všetkých klinických podozrení dávajú negatívne výsledky. Negatívna Pozitívna S/P %< 60 S/P % ≥ 60 |
| Surveillance1 Stáda historicky bez B. ovis. Negatívna Pozitívna S/P % < 45 S/P % ≥ 45 Eradikácia1 V endemických regiónoch B. ovis. Negatívna Pozitívna S/P %< 30 S/P %≥ 30 Bibliografia 1. Anne Praud, Jean-Luc Champion, Yannick Corde, Antoine Drapeau, Laurence Meyer and Bruno Garin-Bastuji. "Assessment of the diagnostic sensitivity and specificity of an indirect ELISA kit for the diagnosis of Brucella ovis infection in rams.", BMC Veterinary Research, 2012, 8:68 • http://www.biomedcentral.com/1746-6148/8/68 Pre technickú podporu: Kontaktujte Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, Slovenská republika 045 54 000 40, info@cymedica.sk IDEXX USA Tel: +1 800 548 9997 or +1 207 556 4895 IDEXX Europe Tel: +800 727 43399 Contact your IDEXX area manager or distributor or visit our website: idexx.com/contactlpd IDEXX and Test With Confidence are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries © 2019 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. |

VAROVANIA

| H317 / H412 / P280 / P302+P352 / P333+P313 |
| --- |
| Pozitívna kontrola / Negatívna kontrola – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Noste ochranné rukavice. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. PO KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| H314 / H317 / H318 / H412 / P280 / P301+P330+P331 / P303+P361+P353 / P304+P340 / P305+P351+P338 |  |
| Stop roztok – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte vracanie. PO KONTAKTE S POKOŽKOU (ALEBO VLASMI): Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |  |
| Vysvetlivky symbolov: Číslo šarže Sériové číslo Katalógové číslo Diagnostika in vitro Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve Pozitívna kontrola Negatívna kontrola Použiteľné do dátumu Dátum výroby Výrobca Obmedzenia teploty Konzultovať návod na použitie Zásadná zmena v návode na použitie Schvaľovacie číslo: 163/DG/22-S |

IDEXX Laboratories, Inc.

One IDEXX Drive

Westbrook, Maine 04092

USA

Manufacturer

IDEXX Switzerland AG

Stationsstrasse 12

CH-3097 Liebefeld-Bern

Switzerland

EU-Representative

IDEXX B.V.

P.O. Box 1334

2130 EK Hoofddorp

The Netherlands

Idexx.com