Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 124/DG/18-S

	Testovacia súprava na detekciu antigénu Angiostrongylus vasorum u psov

                                                                                                                                      Len na veterinárne použitie.


                                                                                                                            [image: image1.png]



Angio Detect* Test

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro na detekciu antigénu Angiostrongylus vasorum v sére alebo plazme psov. Prítomnosť tohto antigénu v krvi psa naznačuje, že zviera je aktívne infikované parazitom A. vasorum.

Bezpečnostné opatrenia a varovania

· Všetok odpad je potrebné pred likvidáciou náležitým spôsobom dekontaminovať.

Uskladnenie

· Uchovávanie v chlade sa nevyžaduje.

· Testovacie súpravy skladujte pri teplote 

4 – 30 °C, až do dátumu exspirácie.    

[image: image2.png]|-30°C
4"0{




· Test použite do 30 minút po otvorení zataveného obalu.                            

Komponenty súpravy

C = kontrola   T = test   S = jamka na vzorku

	Položka
	Reagencie
	Množstvo

	1
	1 fľaštička pufru
	4,0 ml

	2
	Testovacie zariadenie
	5 alebo 20

	Ďalšie komponenty: Zrieďovacie pipety


[image: image3.png]



Informácie o vzorke

· Vzorky musia mať pred vykonaním testu teplotu 18 – 25 °C.

· Je možné použiť sérum alebo plazmu, a to buď čerstvé, alebo uskladnené max. jeden týždeň pri teplote 2 – 8 °C.

· Sérum alebo plazmu je možné pre potreby dlhšieho skladovania zmraziť (pri teplote -20 °C alebo nižšej) a následne pred použitím opätovne centrifugovať.

· Hemolyzované alebo lipemické vzorky nebudú mať vplyv na výsledky testov.

Postup testovania


[image: image4.png]



Vyberte testovacie zariadenie zo zataveného obalu a položte ho na rovný  vodorovný povrch.

[image: image5.png]



Pomocou priloženej pipety nadávkujte 

3 kvapky vzorky do kruhovej jamky na vzorku (S). Nechajte vzorku úplne absorbovať.

[image: image6.png]



Po kompletnom absorbovaní vzorky odstráňte modrý uzáver 

z fľaštičky pufru, biely uzáver ponechajte upevnený. Potom pridržte fľaštičku s pufrom vo zvislej polohe a pridajte 3 kvapky pufru do okrúhlej jamky na vzorku.
[image: image7.png]



Vzorka a pufer pretečú cez výsledkové okienko. 

[image: image8.png]



Po 15-tich minútach odčítajte výsledky testu.

Interpretácia výsledkov testu

[image: image9.png]Neplatné vysledky

A

Negativny vysledok

Pozitivny vysledok
;]
Ak sa tiarka kontroly (C)

©- U © |
8-
Akékolvek ruzové/fialoveé Ruzovéffialové zafarbenie, ktoré
zafarbenie na diarke kontroly (C) | sa objavi len na diarke kontraly (C), neobjavi, vysledky
a Ziarke testu (T) znamend znamend negativny vysledok. st neplatné,
pozitivny vysledok.




Poznámka: Čiarka kontroly (C) sa môže objaviť skôr, ale výsledky budú plnohodnotné až po uplynutí 15 minút.

Citlivosť a špecificita 


[image: image10.png]Objem vzorky Angio Detect/

Porovnavaci Referenny test® Relativna citlivost a Specificita
test Tpady; 95% hranica spolahlivosti
+4 | i+ |+ | - | Celkovo
Angiostrongylus | oo | b | o | 174 | 230 Serum/ cit, 98,1% (95% HS 88,9% - 99,9%)
vasorum® Plasma 3pec, 99,4% (95% HS 95,5% - 99,9%)

#Fekalna flotdcia podla Baermanna, PNegativne na zéklade testu Zurich ELISA, Pozitivne na ziklade testu Zurich ELISA

Citlivost a 3pecificita sa zakladajt na vizuslnej interpreticii vysledkov testu Anglo Detact.
HS = hranica spofahlivosti




Opis symbolov 


[image: image11.png]2 Détum spotreby EGRER  Autoraowenyzistpcav
[LOT]  Cislo arse farta) = Eurdpskom spolocenstve
[REF]  Katalsgové isio (W] Pozri nved na pouitie

J} Teplatny limit Diagnostika in vitro

wl b





Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/686 224 17 • www. idexx.eu/slovakia
* Angio Detect je ochranná známka alebo regostrovaná ochranná známka spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc., alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.

© 2018 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

IDEXX Europe B. V.

P. O. Box 1334

2130 EK Hoofddorp, Holandsko

Idexx.eu

Schvaľovacie číslo: 124/DG/18-S
